## todos os poços
Poço | Município | Origem | Localidade | Longitude | Latitude | Prof | Vazão | NE | pH | ORP | Condutividade (uS/cm) | STD (mg/L) | Salinidade (PSU) | Dureza em Cálcio (mg/L) | Dureza em Magnésio (mg/L) | Dureza Total (mg/L) | Sódio (mg/L) | Potássio (mg/L) | Alcalinidade em Bicarbonatos (mg/L) | Alcalinidade total (mg/L) | CO2 livre (mg/L) | Sulfato (mg/L) | Cloreto (mg/L) | nitrato (mg/L)
S - 1 | Cuité | SIAGAS | LAGOA DO MELO II | 813408 | 9283411 | 31 |  | 6
S - 2 | Cuité | SIAGAS | SANTA CELINA | 818842 | 9265855 | [5 empty] | 9890 | 6329.6
S - 3 | Cuité | SIAGAS | Cavalhada | 814426 | 9284081 | 42
S - 4 | Cuité | SIAGAS | Bujari | 812756 | 9287903 | 53
S - 5 | Cuité | SIAGAS | Bujari | 812817 | 9287780 | 50 |  |  |  |  | 2730 | 1747.2
S - 6 | Cuité | SIAGAS | Escola Estadual - Sede | 815187 | 9282509 | 36
S - 7 | Cuité | SIAGAS | AABB - Sede | 815675 | 9281861 | 50 |  | 20 |  |  | 2430 | 1555.2
S - 8 | Cuité | SIAGAS | Sitio Alto | 816481 | 9283055 | 55
S - 9 | Cuité | SIAGAS | Alto | 816265 | 9282810 | 58 |  |  |  |  | 3700 | 2368
S - 10 | Cuité | SIAGAS | Sitio Retiro da Serra | 813281 | 9282766 | 42
S - 11 | Cuité | SIAGAS | Sitio Retiro | 813253 | 9283288 | 45 |  |  |  |  | 3750 | 2400
S - 12 | Cuité | SIAGAS | Sitio Retiro | 812826 | 9283691 | 51 |  |  |  |  | 4560 | 2918.4
S - 13 | Cuité | SIAGAS | Sitio Jatobá | 814645 | 9284756 | [5 empty] | 2030 | 1299.2
S - 14 | Cuité | SIAGAS | Sitio Caboatã | 814703 | 9284018 | 15 |  | 5 |  |  | 2130 | 1363.2
S - 15 | Cuité | SIAGAS | Sitio Caboatã | 814702 | 9283895 | 16 |  |  |  |  | 2060 | 1318.4
S - 16 | Cuité | SIAGAS | Sitio Caboatã | 814702 | 9283803 | 17 |  | 3.6 |  |  | 2230 | 1427.2
S - 17 | Cuité | SIAGAS | LAGOA DO MEIO | 813326 | 9285286 | 20 |  | 6
S - 18 | Cuité | SIAGAS | AABB | 815399 | 9282016 | 42
S - 19 | Cuité | SIAGAS | BC, BRASIL | 815186 | 9282325 | 42
S - 20 | Cuité | SIAGAS | CAVALHADA | 815652 | 9283367 | 22
S - 21 | Cuité | SIAGAS | LAGOA DO MEIO | 812864 | 9285289 | 31 |  | 6
S - 22 | Cuité | SIAGAS | SEDE II | 813404 | 9282734 | 38 |  | 15
S - 23 | Cuité | SIAGAS | SEDE IV | 815307 | 9281986 | 50 |  | 18
S - 24 | Cuité | SIAGAS | SEDE III | 815493 | 9282446 | 38 |  | 22
S - 25 | Cuité | SIAGAS | CAVALHADA | 815656 | 9284013 | 22
S - 26 | Cuité | SIAGAS | FONTE JATOBA | 814584 | 9284695
S - 27 | Cuité | SIAGAS | SEDE | 815125 | 9282571
S - 28 | Cuité | SIAGAS | SEDE | 815064 | 9282633
S - 29 | Cuité | SIAGAS | CAVALHADA | 815590 | 9283306
S - 30 | Cuité | SIAGAS | CAVALHADA | 815718 | 9283951
S - 31 | Cuité | SIAGAS | SEM DADOS | 813343 | 9282796
S - 32 | Cuité | SIAGAS | SEDE IV | 815430 | 9282046
C - 33 (p17) | Cuité | Cadastrado |  | 812715.89 | 9287858.09 |  |  |  | 4.7 | 255.6 | 3760 | 2236.3 | 2.15 | 8.6 | 6.5 | 48.8 | 813.7 | 11.3 | 10 | 10 | 68.6 | 11 | 1278.9 | 0
C - 34 (p15) | Cuité | Cadastrado |  | 816227.57 | 9282755.28 |  |  |  | 3.8 | 200.2 | 1362 | 708.2 | 0.66 | 12.3 | 23.3 | 128 | 198.7 | 4.7 | 0 | 0 | 38.7 | 3 | 415.4 | 0.1
S - 35 | Nova Floresta | SIAGAS | INDUSTRIA DE PANIFICACAO | 807278 | 9287134 | 51 |  | 10
S - 36 | Nova Floresta | SIAGAS | ESTRONDO | 807959 | 9288052 | 27 |  | 12
S - 37 | Nova Floresta | SIAGAS | INDUSTRIA DE PANIFICACAO II | 807433 | 9287440 | 29 |  | 10
S - 38 | Nova Floresta | SIAGAS | COSITE | 807279 | 9287410 | 30 |  | 13
S - 39 | Nova Floresta | SIAGAS | COSITE | 807279 | 9287349 | 31 |  | 10
S - 40 | Nova Floresta | SIAGAS | COSITE | 807278 | 9287072 | 60 |  | 0.7
S - 41 | Nova Floresta | SIAGAS | NOVA FLORESTA | 807277 | 9287011 | 20.5 |  | 7
S - 42 | Nova Floresta | SIAGAS | NOVA FLORESTA | 807277 | 9286918 | 21
S - 43 | Nova Floresta | SIAGAS | Sítio Gamelas | 811508 | 9284620 | 40 |  | 19 |  |  | 3230 | 2067.2
S - 44 | Nova Floresta | SIAGAS | Sítio Gamela | 811910 | 9285171 | 47 |  |  |  |  | 3710 | 2374.4
S - 45 | Nova Floresta | SIAGAS | Montevideo | 808161 | 9285592 | 50 |  |  |  |  | 6650 | 4256
S - 46 | Nova Floresta | SIAGAS | Sítio Novo | 806903 | 9286121 | 40 |  | 12 |  |  | 2760 | 1766.4
S - 47 | Nova Floresta | SIAGAS | Sítio Novo | 807087 | 9286028 | 45
S - 48 | Nova Floresta | SIAGAS | Sítio Flores de Cima | 807925 | 9287376 | 40
S - 49 | Nova Floresta | SIAGAS | Sítio Flores de Cima | 807865 | 9287715 | 38
S - 50 | Nova Floresta | SIAGAS | Sede Nova Floresta | 809239 | 9285801 | 50 |  |  |  |  | 3790 | 2425.6
S - 51 | Nova Floresta | SIAGAS | Sede Nova Floresta | 809608 | 9285860 | 50
S - 52 | Nova Floresta | SIAGAS | Sítio Montevideo | 808645 | 9284113 | 50 |  |  |  |  | 1249 | 799.36
S - 53 | Nova Floresta | SIAGAS | COSITE | 807269 | 9285443 | 40 |  | 14
S - 54 | Nova Floresta | SIAGAS | INDÚSTRIA DE PANIFICAÇÃO | 809423 | 9285800 | 29 |  | 10
S - 55 | Nova Floresta | SIAGAS | SEDE III | 809610 | 9286106 | 22 |  | 9
S - 56 | Nova Floresta | SIAGAS | SEDE II | 808837 | 9285588 | 25 |  | 5
S - 57 | Nova Floresta | SIAGAS | SEDE V | 809917 | 9285982 | 25 |  | 9
S - 58 | Nova Floresta | SIAGAS | ST, NOVO | 806902 | 9285937 | 27 |  | 8
S - 59 | Nova Floresta | SIAGAS | SEDE II | 808841 | 9286203
S - 60 | Nova Floresta | SIAGAS | ST, GAMELA | 810778 | 9286131
S - 61 | Nova Floresta | SIAGAS | PARQUE FLAMBOYANTS | 808747 | 9285834
S - 62 | Nova Floresta | SIAGAS | FLORES BAIXAS | 811618 | 9287878
S - 63 | Nova Floresta | SIAGAS | ST, POROROCA | 807571 | 9284488
S - 64 | Nova Floresta | SIAGAS | ST, POROROCA | 806948 | 9283016
S - 65 | Nova Floresta | SIAGAS |  | 810932 | 9286253 | 60 |  | 16
S - 66 | Nova Floresta | SIAGAS |  | 810936 | 9286868 | 45 |  | 24
S - 67 | Nova Floresta | SIAGAS |  | 809060 | 9286878 | 50 |  | 19
C - 68 (p14) | Nova Floresta | Cadastrado |  | 807122.46 | 9286996.69 |  |  |  | 5.6 | 245.8 | 6200 | 3667.8 | 3.16 | 108 | 173.8 | 994 | 965 | 20.7 | 20 | 20 | 8.8 | 1.8 | 2314.6 | 0.03
C - 69 (p13) | Nova Floresta | Cadastrado |  | 807033.93 | 9285961.06 |  |  |  | 3.52 | 203.2 | 3290 | 1645 | 1.72
C - 70 (p18) | Nova Floresta | Cadastrado |  | 807406.89 | 9285412.43 |  |  |  | 4.1 | 205.9 | 4570 | 2633.1 | 2.39 | 84.4 | 103 | 640 | 709.6 | 26.4 | 0 | 0 | 40.5 | 1.2 | 1633 | 0
C - 71 (p16) | Nova Floresta | Cadastrado |  | 811448.32 | 9284193.4 |  |  |  | 6.2 | 169.2 | 3480 | 1954.3 | 1.8 | 126.9 | 140.8 | 904 | 331.2 | 16.9 | 70 | 70 | 10.6 | 1.2 | 1233.6 | 0.02
S - 72 | Picuí | SIAGAS | SITIO NOVO | 805432 | 9286990 | 27 |  | 8
S - 73 | Picuí | SIAGAS | NOVO HORIZONTE | 800150 | 9288463 | 35 |  | 13 |  |  | 5120 | 3276.8
S - 74 | Picuí | SIAGAS | SANTA LUZIA | 799810 | 9288004
S - 75 | Picuí | SIAGAS | Sítio Mato Grosso | 802233 | 9286853 | 36 |  |  |  |  | 6020 | 3852.8
S - 76 | Picuí | SIAGAS | Mato Grosso | 805092 | 9286623 | 40
S - 77 | Picuí | SIAGAS | Pontal | 803488 | 9285709 | 32 |  |  |  |  | 2750 | 1760
S - 78 | Picuí | SIAGAS | Pontal | 803581 | 9285709 | 30 |  |  |  |  | 1602 | 1025.28
S - 79 | Picuí | SIAGAS | Lagoa Cercada | 805026 | 9285855 | 50
S - 80 | Picuí | SIAGAS | Mato Grosso | 803064 | 9286941 | 32
S - 81 | Picuí | SIAGAS | Mato Grosso | 802576 | 9287620 | 35 |  |  |  |  | 9380 | 6003.2
S - 82 | Picuí | SIAGAS | Mato Grosso | 802298 | 9287437 | 40
S - 83 | Picuí | SIAGAS | Mato Grosso | 801808 | 9287993 | 30 |  |  |  |  | 2370 | 1516.8
S - 84 | Picuí | SIAGAS | Mato Grosso | 801932 | 9288085 | 28
S - 85 | Picuí | SIAGAS | Mato Grosso | 801496 | 9286888 | 30 |  |  |  |  | 6280 | 4019.2
S - 86 | Picuí | SIAGAS | Mato Grosso | 802504 | 9285899 | 28 |  |  |  |  | 3700 | 2368
S - 87 | Picuí | SIAGAS | Mato Grosso | 801217 | 9286459 | 35 |  |  |  |  | 2020 | 1292.8
S - 88 | Picuí | SIAGAS | Mato Grosso | 800790 | 9287261 | 35 |  |  |  |  | 1309 | 837.76
S - 89 | Picuí | SIAGAS | Mato Grosso | 800730 | 9287507 | 30 |  |  |  |  | 1934 | 1237.76
S - 90 | Picuí | SIAGAS | Novo Horizonte | 799933 | 9288003 | 30
S - 91 | Picuí | SIAGAS | Sítio Cardero | 800119 | 9288433 | 30 |  |  |  |  | 4810 | 3078.4
S - 92 | Picuí | SIAGAS | Olho D'água | 798600 | 9286104 | 30 |  |  |  |  | 1057 | 676.48
S - 93 | Picuí | SIAGAS | Olho D'água Novo | 798419 | 9286536 | 50 |  |  |  |  | 1060 | 678.4
S - 94 | Picuí | SIAGAS | Olho D'água | 798726 | 9286657 | 35 |  |  |  |  | 1122 | 718.08
S - 95 | Picuí | SIAGAS | Olho D'água | 798881 | 9286779 | 42
S - 96 | Picuí | SIAGAS | Saco do Girão | 802286 | 9291003 | 36
S - 97 | Picuí | SIAGAS | Saco do Girão | 802410 | 9291249 | 30 |  |  |  |  | 1385 | 886.4
S - 98 | Picuí | SIAGAS | Serra da Lagoa | 800292 | 9292028 | 42 |  | 17 |  |  | 1368 | 875.52
S - 99 | Picuí | SIAGAS | Serra da Lagoa | 800323 | 9291997 | 30
S - 100 | Picuí | SIAGAS | Serra da Lagoa | 801705 | 9291683 | 35
S - 101 | Picuí | SIAGAS | Sítio Malhada da Cangalha | 799703 | 9268176 | 50 |  |  |  |  | 13900 | 8896
S - 102 | Picuí | SIAGAS | LAGOA DO DESERTO | 802873 | 9291461
S - 103 | Picuí | SIAGAS | BARRA NOVA II | 796937 | 9268130 | 45 |  | 6
S - 104 | Picuí | SIAGAS | ST, ONÇAS | 799968 | 9288741 | 36 |  | 2
S - 105 | Picuí | SIAGAS | LAG, CERCADA | 804845 | 9286563 | 29
S - 106 | Picuí | SIAGAS | L, CERCADA II | 803577 | 9285094 | 48 |  | 13
S - 107 | Picuí | SIAGAS | L, CERCADA III | 803575 | 9284756 | 11
S - 108 | Picuí | SIAGAS |  | 802718 | 9291233
S - 109 | Picuí | SIAGAS |  | 802545 | 9289448
S - 110 | Picuí | SIAGAS |  | 801709 | 9288911
S - 111 | Picuí | SIAGAS |  | 801438 | 9286832
S - 112 | Picuí | SIAGAS |  | 801745 | 9286977
S - 113 | Picuí | SIAGAS |  | 803995 | 9286882
S - 114 | Picuí | SIAGAS |  | 801044 | 9287050
S - 115 | Picuí | SIAGAS |  | 800095 | 9288412
S - 116 | Picuí | SIAGAS |  | 799358 | 9288172
S - 117 | Picuí | SIAGAS |  | 802719 | 9291230
S - 118 | Picuí | SIAGAS |  | 802845 | 9291419
S - 119 | Picuí | SIAGAS | Lagoa do Junco | 805638 | 9285329
S - 120 | Picuí | SIAGAS | PEDRA DAGUA | 803056 | 9291276 | 50 |  | 5
C - 121 (p01) | Picuí | Cadastrado |  | 798489.7 | 9285292.89 |  |  |  | 5.7 | 199.4 | 881.5 | 503.2 | 0.4 | 17.3 | 20.9 | 130.2 | 106 | 8.5 | 32 | 32 | 10.6 | 4.4 | 252.1 | 0.05
C - 122 (p09 | Picuí | Cadastrado |  | 800084.76 | 9286853.66 |  |  |  | 4.42 | 147.7 | 4174 | 2087 | 2.21
C - 123 (p03) | Picuí | Cadastrado |  | 800675.93 | 9287437.23 |  |  |  | 8.5 | 38.5 | 1715 | 858 | 0.86
C - 124 (p02) | Picuí | Cadastrado |  | 799941.82 | 9287820.74 |  |  |  | 6.01 | 80.3 | 3224 | 1612 | 1.68
C - 125 (p08) | Picuí | Cadastrado |  | 800064.81 | 9288365.49 |  |  |  | 5.75 | 88 | 2754 | 1377 | 1.42
C - 126 (p07) | Picuí | Cadastrado |  | 802312.55 | 9288766.43 |  |  |  | 6.17 | 68.8 | 341 | 171 | 0.16
C - 127 (p05) | Picuí | Cadastrado |  | 803187.01 | 9289401.54 |  |  |  | 5.61 | 88.5 | 3046 | 1523 | 1.58
C - 128 (p06) | Picuí | Cadastrado |  | 802918.19 | 9291131.63 |  |  |  | 6.5 | 189.5 | 409.2 | 302 | 0.15 | 31.7 | 10.4 | 122.4 | 28.4 | 6.6 | 100 | 100 | 7 | 1.6 | 81.7 | 0.03
C - 129 (p04) | Picuí | Cadastrado |  | 802228.7 | 9286781.91 |  |  |  | 6.94 | 89.3 | 3382 | 1691 | 1.77
C - 130 (p12) | Picuí | Cadastrado |  | 805091.27 | 9286449.07 |  |  |  | 6.09 | 95.8 | 3040 | 1520 | 1.58
C - 131 (p11) | Picuí | Cadastrado |  | 803640.46 | 9285534.48 |  |  |  | 6.16 | 90.7 | 2888 | 1444 | 1.5
C - 132 (p10) | Picuí | Cadastrado |  | 804970.82 | 9285762.03 |  |  |  | 3.95 | 150.8 | 3014 | 1507 | 1.57
[6 empty] | Mínimo | Máximo | Média | Mediana | Intervalo | Desvio padrão | Coeficiente de variação | Contagem
[5 empty] | pH | 3.52 | 8.5 | 5.54 | 5.725 | 4.98 | 1.2277 | 22.16% | 18
[5 empty] | ORP | 38.5 | 255.6 | 144.8444 | 149.25 | 217.1 | 64.2692 | 44.37% | 18
[5 empty] | Condutividade | 341 | 13900 | 3377.2442 | 2951 | 13559 | 2457.2167 | 72.76% | 52
[5 empty] | STD | 171 | 8896 | 2054.9027 | 1583.6 | 8725 | 1583.4991 | 77.06% | 52
[5 empty] | Salinidade | 0.15 | 3.16 | 1.4867 | 1.58 | 3.01 | 0.77036 | 51.82% | 18
[5 empty] | Dureza em cálcio | 8.6 | 126.9 | 55.6 | 31.7 | 118.3 | 45.9517 | 82.65% | 7
[5 empty] | Dureza em magnésio | 6.5 | 173.8 | 68.3857 | 23.3 | 167.3 | 64.4027 | 94.18% | 7
[5 empty] | Dureza total | 48.8 | 994 | 423.9143 | 130.2 | 945.2 | 379.4033 | 89.5% | 7
[5 empty] | sódio | 28.4 | 965 | 450.3714 | 331.2 | 936.6 | 346.0474 | 76.84% | 7
[5 empty] | Potássio | 4.7 | 26.4 | 13.5857 | 11.3 | 21.7 | 7.4128 | 54.56% | 7
[5 empty] | Alcalinidade total | 0 | 100 | 33.1429 | 20 | 100 | 35.3247 | 106.6% | 7
[5 empty] | Sulfato | 1.2 | 11 | 3.4571 | 1.8 | 9.8 | 3.2596 | 94.29% | 7
[5 empty] | Cloreto | 81.7 | 2314.6 | 1029.9 | 1233.6 | 2232.9 | 755.867 | 73.39% | 7
[5 empty] | Bicarbonato | 0 | 100 | 33.1429 | 20 | 100 | 35.3247 | 106.6% | 7

## Classes
Poço | STD (mg/L) | Classificação | Limites | Quantidade
S - 2 | 6329.6 | Doce | Menor 1000 | 12
S - 5 | 1747.2 | Ligeiramente salobra | 1000 a 3000 | 31
S - 7 | 1555.2 | Moderadamente salobra | 3000 a 10000 | 9
S - 9 | 2368
S - 11 | 2400
S - 12 | 2918.4
S - 13 | 1299.2
S - 14 | 1363.2
S - 15 | 1318.4
S - 16 | 1427.2
C - 33 (p17) | 2236.3
C - 34 (p15) | 708.2
S - 43 | 2067.2
S - 44 | 2374.4
S - 45 | 4256
S - 46 | 1766.4
S - 50 | 2425.6
S - 52 | 799.36
C - 68 (p14) | 3667.8
C - 69 (p13) | 1645
C - 70 (p18) | 2633.1
C - 71 (p16) | 1954.3
S - 73 | 3276.8
S - 75 | 3852.8
S - 77 | 1760
S - 78 | 1025.28
S - 81 | 6003.2
S - 83 | 1516.8
S - 85 | 4019.2
S - 86 | 2368
S - 87 | 1292.8
S - 88 | 837.76
S - 89 | 1237.76
S - 91 | 3078.4
S - 92 | 676.48
S - 93 | 678.4
S - 94 | 718.08
S - 97 | 886.4
S - 98 | 875.52
S - 101 | 8896
C - 121 (p01) | 503.2
C - 122 (p09 | 2087
C - 123 (p03) | 858
C - 124 (p02) | 1612
C - 125 (p08) | 1377
C - 126 (p07) | 171
C - 127 (p05) | 1523
C - 128 (p06) | 302
C - 129 (p04) | 1691
C - 130 (p12) | 1520
C - 131 (p11) | 1444
C - 132 (p10) | 1507

## STD
Poço | Município | Origem | Localidade | Longitude | Latitude | Prof | Vazão | NE | pH | ORP | Condutividade (uS/cm) | STD (mg/L) | Salinidade (PSU) | Dureza em Cálcio (mg/L) | Dureza em Magnésio (mg/L) | Dureza Total (mg/L) | Sódio (mg/L) | Potássio (mg/L) | Alcalinidade em Bicarbonatos (mg/L) | Alcalinidade total (mg/L) | CO2 livre (mg/L) | Sulfato (mg/L) | Cloreto (mg/L) | nitrato (mg/L)
S - 2 | Cuité | SIAGAS | SANTA CELINA | 818842 | 9265855 | [5 empty] | 9890 | 6329.6
S - 5 | Cuité | SIAGAS | Bujari | 812817 | 9287780 | 50 |  |  |  |  | 2730 | 1747.2
S - 7 | Cuité | SIAGAS | AABB - Sede | 815675 | 9281861 | 50 |  | 20 |  |  | 2430 | 1555.2
S - 9 | Cuité | SIAGAS | Alto | 816265 | 9282810 | 58 |  |  |  |  | 3700 | 2368
S - 11 | Cuité | SIAGAS | Sitio Retiro | 813253 | 9283288 | 45 |  |  |  |  | 3750 | 2400
S - 12 | Cuité | SIAGAS | Sitio Retiro | 812826 | 9283691 | 51 |  |  |  |  | 4560 | 2918.4
S - 13 | Cuité | SIAGAS | Sitio Jatobá | 814645 | 9284756 | [5 empty] | 2030 | 1299.2
S - 14 | Cuité | SIAGAS | Sitio Caboatã | 814703 | 9284018 | 15 |  | 5 |  |  | 2130 | 1363.2
S - 15 | Cuité | SIAGAS | Sitio Caboatã | 814702 | 9283895 | 16 |  |  |  |  | 2060 | 1318.4
S - 16 | Cuité | SIAGAS | Sitio Caboatã | 814702 | 9283803 | 17 |  | 3.6 |  |  | 2230 | 1427.2
C - 33 (p17) | Cuité | Cadastrado |  | 812715.89 | 9287858.09 |  |  |  | 4.7 | 255.6 | 3760 | 2236.3 | 2.15 | 8.6 | 6.5 | 48.8 | 813.7 | 11.3 | 10 | 10 | 68.6 | 11 | 1278.9 | 0
C - 34 (p15) | Cuité | Cadastrado |  | 816227.57 | 9282755.28 |  |  |  | 3.8 | 200.2 | 1362 | 708.2 | 0.66 | 12.3 | 23.3 | 128 | 198.7 | 4.7 | 0 | 0 | 38.7 | 3 | 415.4 | 0.1
S - 43 | Nova Floresta | SIAGAS | Sítio Gamelas | 811508 | 9284620 | 40 |  | 19 |  |  | 3230 | 2067.2
S - 44 | Nova Floresta | SIAGAS | Sítio Gamela | 811910 | 9285171 | 47 |  |  |  |  | 3710 | 2374.4
S - 45 | Nova Floresta | SIAGAS | Montevideo | 808161 | 9285592 | 50 |  |  |  |  | 6650 | 4256
S - 46 | Nova Floresta | SIAGAS | Sítio Novo | 806903 | 9286121 | 40 |  | 12 |  |  | 2760 | 1766.4
S - 50 | Nova Floresta | SIAGAS | Sede Nova Floresta | 809239 | 9285801 | 50 |  |  |  |  | 3790 | 2425.6
S - 52 | Nova Floresta | SIAGAS | Sítio Montevideo | 808645 | 9284113 | 50 |  |  |  |  | 1249 | 799.36
C - 68 (p14) | Nova Floresta | Cadastrado |  | 807122.46 | 9286996.69 |  |  |  | 5.6 | 245.8 | 6200 | 3667.8 | 3.16 | 108 | 173.8 | 994 | 965 | 20.7 | 20 | 20 | 8.8 | 1.8 | 2314.6 | 0.03
C - 69 (p13) | Nova Floresta | Cadastrado |  | 807033.93 | 9285961.06 |  |  |  | 3.52 | 203.2 | 3290 | 1645 | 1.72
C - 70 (p18) | Nova Floresta | Cadastrado |  | 807406.89 | 9285412.43 |  |  |  | 4.1 | 205.9 | 4570 | 2633.1 | 2.39 | 84.4 | 103 | 640 | 709.6 | 26.4 | 0 | 0 | 40.5 | 1.2 | 1633 | 0
C - 71 (p16) | Nova Floresta | Cadastrado |  | 811448.32 | 9284193.4 |  |  |  | 6.2 | 169.2 | 3480 | 1954.3 | 1.8 | 126.9 | 140.8 | 904 | 331.2 | 16.9 | 70 | 70 | 10.6 | 1.2 | 1233.6 | 0.02
S - 73 | Picuí | SIAGAS | NOVO HORIZONTE | 800150 | 9288463 | 35 |  | 13 |  |  | 5120 | 3276.8
S - 75 | Picuí | SIAGAS | Sítio Mato Grosso | 802233 | 9286853 | 36 |  |  |  |  | 6020 | 3852.8
S - 77 | Picuí | SIAGAS | Pontal | 803488 | 9285709 | 32 |  |  |  |  | 2750 | 1760
S - 78 | Picuí | SIAGAS | Pontal | 803581 | 9285709 | 30 |  |  |  |  | 1602 | 1025.28
S - 81 | Picuí | SIAGAS | Mato Grosso | 802576 | 9287620 | 35 |  |  |  |  | 9380 | 6003.2
S - 83 | Picuí | SIAGAS | Mato Grosso | 801808 | 9287993 | 30 |  |  |  |  | 2370 | 1516.8
S - 85 | Picuí | SIAGAS | Mato Grosso | 801496 | 9286888 | 30 |  |  |  |  | 6280 | 4019.2
S - 86 | Picuí | SIAGAS | Mato Grosso | 802504 | 9285899 | 28 |  |  |  |  | 3700 | 2368
S - 87 | Picuí | SIAGAS | Mato Grosso | 801217 | 9286459 | 35 |  |  |  |  | 2020 | 1292.8
S - 88 | Picuí | SIAGAS | Mato Grosso | 800790 | 9287261 | 35 |  |  |  |  | 1309 | 837.76
S - 89 | Picuí | SIAGAS | Mato Grosso | 800730 | 9287507 | 30 |  |  |  |  | 1934 | 1237.76
S - 91 | Picuí | SIAGAS | Sítio Cardero | 800119 | 9288433 | 30 |  |  |  |  | 4810 | 3078.4
S - 92 | Picuí | SIAGAS | Olho D'água | 798600 | 9286104 | 30 |  |  |  |  | 1057 | 676.48
S - 93 | Picuí | SIAGAS | Olho D'água Novo | 798419 | 9286536 | 50 |  |  |  |  | 1060 | 678.4
S - 94 | Picuí | SIAGAS | Olho D'água | 798726 | 9286657 | 35 |  |  |  |  | 1122 | 718.08
S - 97 | Picuí | SIAGAS | Saco do Girão | 802410 | 9291249 | 30 |  |  |  |  | 1385 | 886.4
S - 98 | Picuí | SIAGAS | Serra da Lagoa | 800292 | 9292028 | 42 |  | 17 |  |  | 1368 | 875.52
S - 101 | Picuí | SIAGAS | Sítio Malhada da Cangalha | 799703 | 9268176 | 50 |  |  |  |  | 13900 | 8896
C - 121 (p01) | Picuí | Cadastrado |  | 798489.7 | 9285292.89 |  |  |  | 5.7 | 199.4 | 881.5 | 503.2 | 0.4 | 17.3 | 20.9 | 130.2 | 106 | 8.5 | 32 | 32 | 10.6 | 4.4 | 252.1 | 0.05
C - 122 (p09 | Picuí | Cadastrado |  | 800084.76 | 9286853.66 |  |  |  | 4.42 | 147.7 | 4174 | 2087 | 2.21
C - 123 (p03) | Picuí | Cadastrado |  | 800675.93 | 9287437.23 |  |  |  | 8.5 | 38.5 | 1715 | 858 | 0.86
C - 124 (p02) | Picuí | Cadastrado |  | 799941.82 | 9287820.74 |  |  |  | 6.01 | 80.3 | 3224 | 1612 | 1.68
C - 125 (p08) | Picuí | Cadastrado |  | 800064.81 | 9288365.49 |  |  |  | 5.75 | 88 | 2754 | 1377 | 1.42
C - 126 (p07) | Picuí | Cadastrado |  | 802312.55 | 9288766.43 |  |  |  | 6.17 | 68.8 | 341 | 171 | 0.16
C - 127 (p05) | Picuí | Cadastrado |  | 803187.01 | 9289401.54 |  |  |  | 5.61 | 88.5 | 3046 | 1523 | 1.58
C - 128 (p06) | Picuí | Cadastrado |  | 802918.19 | 9291131.63 |  |  |  | 6.5 | 189.5 | 409.2 | 302 | 0.15 | 31.7 | 10.4 | 122.4 | 28.4 | 6.6 | 100 | 100 | 7 | 1.6 | 81.7 | 0.03
C - 129 (p04) | Picuí | Cadastrado |  | 802228.7 | 9286781.91 |  |  |  | 6.94 | 89.3 | 3382 | 1691 | 1.77
C - 130 (p12) | Picuí | Cadastrado |  | 805091.27 | 9286449.07 |  |  |  | 6.09 | 95.8 | 3040 | 1520 | 1.58
C - 131 (p11) | Picuí | Cadastrado |  | 803640.46 | 9285534.48 |  |  |  | 6.16 | 90.7 | 2888 | 1444 | 1.5
C - 132 (p10) | Picuí | Cadastrado |  | 804970.82 | 9285762.03 |  |  |  | 3.95 | 150.8 | 3014 | 1507 | 1.57

## cloreto
Poço | Município | Origem | Localidade | Longitude | Latitude | Prof | Vazão | NE | pH | ORP | Condutividade (uS/cm) | STD (mg/L) | Salinidade (PSU) | Dureza em Cálcio (mg/L) | Dureza em Magnésio (mg/L) | Dureza Total (mg/L) | Sódio (mg/L) | Potássio (mg/L) | Alcalinidade em Bicarbonatos (mg/L) | Alcalinidade total (mg/L) | CO2 livre (mg/L) | Sulfato (mg/L) | Cloreto (mg/L) | nitrato (mg/L)
C - 33 (p17) | Cuité | Cadastrado |  | 812715.89 | 9287858.09 |  |  |  | 4.7 | 255.6 | 3760 | 2236.3 | 2.15 | 8.6 | 6.5 | 48.8 | 813.7 | 11.3 | 10 | 10 | 68.6 | 11 | 1278.9 | 0
C - 34 (p15) | Cuité | Cadastrado |  | 816227.57 | 9282755.28 |  |  |  | 3.8 | 200.2 | 1362 | 708.2 | 0.66 | 12.3 | 23.3 | 128 | 198.7 | 4.7 | 0 | 0 | 38.7 | 3 | 415.4 | 0.1
C - 68 (p14) | Nova Floresta | Cadastrado |  | 807122.46 | 9286996.69 |  |  |  | 5.6 | 245.8 | 6200 | 3667.8 | 3.16 | 108 | 173.8 | 994 | 965 | 20.7 | 20 | 20 | 8.8 | 1.8 | 2314.6 | 0.03
C - 70 (p18) | Nova Floresta | Cadastrado |  | 807406.89 | 9285412.43 |  |  |  | 4.1 | 205.9 | 4570 | 2633.1 | 2.39 | 84.4 | 103 | 640 | 709.6 | 26.4 | 0 | 0 | 40.5 | 1.2 | 1633 | 0
C - 71 (p16) | Nova Floresta | Cadastrado |  | 811448.32 | 9284193.4 |  |  |  | 6.2 | 169.2 | 3480 | 1954.3 | 1.8 | 126.9 | 140.8 | 904 | 331.2 | 16.9 | 70 | 70 | 10.6 | 1.2 | 1233.6 | 0.02
C - 121 (p01) | Picuí | Cadastrado |  | 798489.7 | 9285292.89 |  |  |  | 5.7 | 199.4 | 881.5 | 503.2 | 0.4 | 17.3 | 20.9 | 130.2 | 106 | 8.5 | 32 | 32 | 10.6 | 4.4 | 252.1 | 0.05
C - 128 (p06) | Picuí | Cadastrado |  | 802918.19 | 9291131.63 |  |  |  | 6.5 | 189.5 | 409.2 | 302 | 0.15 | 31.7 | 10.4 | 122.4 | 28.4 | 6.6 | 100 | 100 | 7 | 1.6 | 81.7 | 0.03

## sulfato
Poço | Município | Origem | Localidade | Longitude | Latitude | Prof | Vazão | NE | pH | ORP | Condutividade (uS/cm) | STD (mg/L) | Salinidade (PSU) | Dureza em Cálcio (mg/L) | Dureza em Magnésio (mg/L) | Dureza Total (mg/L) | Sódio (mg/L) | Potássio (mg/L) | Alcalinidade em Bicarbonatos (mg/L) | Alcalinidade total (mg/L) | CO2 livre (mg/L) | Sulfato (mg/L) | Cloreto (mg/L) | nitrato (mg/L)
C - 33 (p17) | Cuité | Cadastrado |  | 812715.89 | 9287858.09 |  |  |  | 4.7 | 255.6 | 3760 | 2236.3 | 2.15 | 8.6 | 6.5 | 48.8 | 813.7 | 11.3 | 10 | 10 | 68.6 | 11 | 1278.9 | 0
C - 34 (p15) | Cuité | Cadastrado |  | 816227.57 | 9282755.28 |  |  |  | 3.8 | 200.2 | 1362 | 708.2 | 0.66 | 12.3 | 23.3 | 128 | 198.7 | 4.7 | 0 | 0 | 38.7 | 3 | 415.4 | 0.1
C - 68 (p14) | Nova Floresta | Cadastrado |  | 807122.46 | 9286996.69 |  |  |  | 5.6 | 245.8 | 6200 | 3667.8 | 3.16 | 108 | 173.8 | 994 | 965 | 20.7 | 20 | 20 | 8.8 | 1.8 | 2314.6 | 0.03
C - 70 (p18) | Nova Floresta | Cadastrado |  | 807406.89 | 9285412.43 |  |  |  | 4.1 | 205.9 | 4570 | 2633.1 | 2.39 | 84.4 | 103 | 640 | 709.6 | 26.4 | 0 | 0 | 40.5 | 1.2 | 1633 | 0
C - 71 (p16) | Nova Floresta | Cadastrado |  | 811448.32 | 9284193.4 |  |  |  | 6.2 | 169.2 | 3480 | 1954.3 | 1.8 | 126.9 | 140.8 | 904 | 331.2 | 16.9 | 70 | 70 | 10.6 | 1.2 | 1233.6 | 0.02
C - 121 (p01) | Picuí | Cadastrado |  | 798489.7 | 9285292.89 |  |  |  | 5.7 | 199.4 | 881.5 | 503.2 | 0.4 | 17.3 | 20.9 | 130.2 | 106 | 8.5 | 32 | 32 | 10.6 | 4.4 | 252.1 | 0.05
C - 128 (p06) | Picuí | Cadastrado |  | 802918.19 | 9291131.63 |  |  |  | 6.5 | 189.5 | 409.2 | 302 | 0.15 | 31.7 | 10.4 | 122.4 | 28.4 | 6.6 | 100 | 100 | 7 | 1.6 | 81.7 | 0.03

## sódio
Poço | Município | Origem | Localidade | Longitude | Latitude | Prof | Vazão | NE | pH | ORP | Condutividade (uS/cm) | STD (mg/L) | Salinidade (PSU) | Dureza em Cálcio (mg/L) | Dureza em Magnésio (mg/L) | Dureza Total (mg/L) | Sódio (mg/L) | Potássio (mg/L) | Alcalinidade em Bicarbonatos (mg/L) | Alcalinidade total (mg/L) | CO2 livre (mg/L) | Sulfato (mg/L) | Cloreto (mg/L) | nitrato (mg/L)
C - 33 (p17) | Cuité | Cadastrado |  | 812715.89 | 9287858.09 |  |  |  | 4.7 | 255.6 | 3760 | 2236.3 | 2.15 | 8.6 | 6.5 | 48.8 | 813.7 | 11.3 | 10 | 10 | 68.6 | 11 | 1278.9 | 0
C - 34 (p15) | Cuité | Cadastrado |  | 816227.57 | 9282755.28 |  |  |  | 3.8 | 200.2 | 1362 | 708.2 | 0.66 | 12.3 | 23.3 | 128 | 198.7 | 4.7 | 0 | 0 | 38.7 | 3 | 415.4 | 0.1
C - 68 (p14) | Nova Floresta | Cadastrado |  | 807122.46 | 9286996.69 |  |  |  | 5.6 | 245.8 | 6200 | 3667.8 | 3.16 | 108 | 173.8 | 994 | 965 | 20.7 | 20 | 20 | 8.8 | 1.8 | 2314.6 | 0.03
C - 70 (p18) | Nova Floresta | Cadastrado |  | 807406.89 | 9285412.43 |  |  |  | 4.1 | 205.9 | 4570 | 2633.1 | 2.39 | 84.4 | 103 | 640 | 709.6 | 26.4 | 0 | 0 | 40.5 | 1.2 | 1633 | 0
C - 71 (p16) | Nova Floresta | Cadastrado |  | 811448.32 | 9284193.4 |  |  |  | 6.2 | 169.2 | 3480 | 1954.3 | 1.8 | 126.9 | 140.8 | 904 | 331.2 | 16.9 | 70 | 70 | 10.6 | 1.2 | 1233.6 | 0.02
C - 121 (p01) | Picuí | Cadastrado |  | 798489.7 | 9285292.89 |  |  |  | 5.7 | 199.4 | 881.5 | 503.2 | 0.4 | 17.3 | 20.9 | 130.2 | 106 | 8.5 | 32 | 32 | 10.6 | 4.4 | 252.1 | 0.05
C - 128 (p06) | Picuí | Cadastrado |  | 802918.19 | 9291131.63 |  |  |  | 6.5 | 189.5 | 409.2 | 302 | 0.15 | 31.7 | 10.4 | 122.4 | 28.4 | 6.6 | 100 | 100 | 7 | 1.6 | 81.7 | 0.03